## Controles
CONTROL DE CALIDAD (ART. 8 DECRETO 485/2019)
Nombre de la piscina:
Entidad propietaria:
VASO Nº |  |  | PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD
|  |  | Control de rutina (diario) | [11 empty] | Parámetros no incluidos en control diario |  |  |  |  | Parámetros no incluidos en el control mínimo
|  |  | AGUA | [6 empty] | AIRE |  |  |  |  | AGUA |  |  |  |  | OTROS CONTROLES AGUA o AIRE (especificar)
PARÁMETROS |  |  | pH | Desinfectante residual | Cloro combinado residual | Turbidez | Transparencia (SI/NO) | T en vasos climatizados | Tiempo de recirculación | Humedad relativa | Temperatura ambiente | CO2 | CO2 (ext) | Cloro Total (Cl2) | Potencial REDOX | Ácido Isocianúrico | Escherichia coli | Pseudomonas aeruginosa | Legionella spp | Cobre | Amonio | Peroxido de hidrógeno
|  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (UNF) |  | (°C) | (horas) | (%) | (°C) | (mg/m3) | (mg/m3) | (mg/m3) | (mV) | (mg/l) | UFC o NMP/100 mL | UFC o NMP/100 mL | UFC/l | (mg/l) | (mg/l) | mg/l
Nº MUESTREOS REALIZADOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MEDIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MÁXIMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MÍNIMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Día | Mes | Hora Muestreo (hh:mm) | 7,2 - 8 | Según tabla Anexo I Decreto 485/2019 | CCR ≤ 0,6 | ≤ 5 | Desagüe del fondo bien visible | 24 - 30 °C (hidromasaje ≤ 36) | Según especifica- ciones | <65 | 1 - 2 °C > T(vaso), excepto hidromasaje y terapéutico | ≤ CO2(ext) + 500 ppm | no aplica | 1.5 | 250 - 900 | ≤ 75 | 0 | 0 | < 100 | 2 | 0.5 | [7 empty] | Observaciones
[30 empty] | dia | mes
[30 empty] | 1 | enero
[30 empty] | 2 | febrero
[30 empty] | 3 | marzo
[30 empty] | 4 | abril
[30 empty] | 5 | mayo
[30 empty] | 6 | junio
[30 empty] | 7 | julio
[30 empty] | 8 | agosto
[30 empty] | 9 | septiembre
[30 empty] | 10 | octubre
[30 empty] | 11 | noviembre
[30 empty] | 12 | diciembre
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Anexo IV B - Tratamiento Vaso
Tratamiento del agua de los vasos de la piscina
Vaso Nº |  | (señale número del vaso que corresponda)
Denominación del vaso
FILTRACIÓN
(marque el sistema o sistemas de filtración que correspondan)
. | Por arena
Por diatomeas
Por zeolitas
Microfiltración
Nanofiltración
Ultrafiltración
Ósmosis inversa
Electrodiálisis reversible
Resinas
Otro tipo de filtración:
Superficie filtrante (m2): |  |  | (indique la superficie filtrante, en metros cuadrados)
Velocidad de filtración máxima: |  |  | (indique velocidad de filtración máxima, en m3 por m2 y hora)
DESINFECCIÓN
(marque el sistema o sistemas dedesinfección que correspondan)
Hipoclorito sódico o cálcico
Dióxido de cloro
Cloraminas
Ácido Tricloroisocianúrico
Biguanidas
Bromoclorodimetilhidantoína
Ozono
Bromo
Ultravioleta
Electrolisis
| Otros |  | (en caso afirmativo, indicar en este espacio qué tipo de desinfección)
FLOCULANTES: | No | (Indique sí o no en la lista desplegable. En caso afirmativo, indicar en este espacio cual o cuales se emplean)
CORRECTOR DE pH: | No | (Indique sí o no en la lista desplegable. En caso afirmativo, indicar en este espacio cual o cuales se emplean)
OTROS TRATAMIENTOS: | No | (Indique sí o no. En caso afirmativo, indicar cual/es en este espacio)
Observaciones:
Filtración
Sí
No

## Anexo IV C - Resumen
Muestreo por vasos
Vaso Nº |  | (señale el vaso que corresponda)
|  |  | AGUA (Parámetros del Control Inicial, de Rutina y Periódico) | [6 empty] | AIRE en piscinas cubiertas (Parámetros del Control Inicial, de Rutina y Periódico) |  |  |  |  | AGUA (Parámetros del Control Inicial y Periódico) | [5 empty] | OTROS CONTROLES AGUA o AIRE
| PARÁMETRO |  | pH | Desinfectante residual | Cloro combinado residual | Turbidez | Transparencia | T en vasos climatizados | Tiempo de recirculación | Humedad relativa | Temperatura ambiente | CO2 | CO2 (ext) | Cloro Total (Cl2) | Potencial REDOX | Ácido Isocianúrico | Escherichia coli | Pseudomonas aeruginosa | Legionella spp | Cobre | Amonio | Peroxido de hidrógeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNIDAD |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (UNF) |  | (°C) | (horas) | (%) | (°C) | (mg/m3) | (mg/m3) | (mg/m3) | (mV) | (mg/l) | UFC o NMP/100 mL | UFC o NMP/100 mL | UFC/l | (mg/l) | (mg/l) | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº MUESTREOS REALIZADOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR MEDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR MÁXIMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (No aplicable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº MUESTREOS CONFORMES
Nº DE DÍAS CON INCUMPLIMIENTO EN LA TEMPORADA
Nota: completar solo espacios en blanco que correspondan
Nº Días con incumplimiento: Se anotará el número de días en los que ha existido una situación de incumplimiento (ver Art. 12 RD 742/2013)
Observaciones: